Задача 1

Трехфазный трансформатор номинальной мощностью  имеет номинальные напряжения , мощность потерь холостого хода  и мощность потерь опытного короткого замыкания ; напряжение короткого замыкания  и ток холостого хода  даны в процентах от номинальных величин. Схема соединения обмоток и все его параметры приведены в табл. 1.

1. Определить номинальные параметры трансформатора:

номинальные токи трансформатора;

фазные напряжения и токи трансформатора;

коэффициент трансформации и линейный (групповой) коэффициент трансформации.

2. Угол потерь и коэффициент мощности при холостом ходе.

3. Определить параметры Г-образной схемы замещения трансформатора.

4. Построить внешнюю характеристику трансформатора, найти максимальный КПД трансформатора, изобразить зависимость КПД трансформатора в функции коэффициента загрузки  при заданном значении . Значение коэффициента загрузки принять равным .

5. Построить в масштабе векторную диаграмму по Г-образной схеме замещения трансформатора. Изобразить качественно энергетическую диаграмму трансформатора.

Таблица 1.

| . кВА | , В | , В | . Вт | , Вт | , % | .% | Схема соединения | . грудус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 380 | 230 | 1200 | 400 | 3,8 | 8,8 | Y/Y | -30 |

Решение

1.  – номинальный ток первичной обмотки.

– номинальный ток вторичной обмотки.

- фазный ток первичной обмотки.

- фазный ток вторичной обмотки.

- фазный ток первичной обмотки.

– фазный ток вторичной обмотки.

– коэффициент трансформации.

– линейный коэффициент трансформации.

2. - мощность потерь.

– КПД.

- угол потерь.

4.  – внешняя характеристика трансформатора.

– номинальный ток короткого замыкания.

.

Составим таблицу значений внешней характеристики:

|  | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230 | 230,0032 | 230,0079 | 230,0158 | 230,0237 | 230,0315 | 230,0378 |

Рис. 1. Внешняя характеристика

Составим таблицу значений зависимости КПД от коэффициента загрузки:

|  | 0 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,452632 | 0,605634 | 0,68254 | 0,712707 | 0,728814 | 0,737143 |

Рис. 2. Зависимость КПД трансформатора от коэффициента загрузки

Задача 2

Асинхронный трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором при соединении фазных обмоток звездой подключен к сети с линейным напряжением 380 В и имеет следующие данные в номинальном режиме работы: - мощность на валу; - частота вращения вала; - КПД; - коэффициент мощности фазы статора. Кратность критического момента; отношение активного сопротивления фазы статора к приведенному активному сопротивлению фазы ротора .

1. Определить параметры номинального режима асинхронного двигателя;

– Вращающий момент на валу двигателя;

– Электромагнитный момент двигателя;

– Номинальный ток электродвигателя;

– Мощность, потребляемую электродвигателем из сети в номинальном режиме (активную, реактивную, полную);

– Номинальное скольжение.

2. Найти критическое скольжение и критический момент.

3. Найти параметры Г-образной схемы замещения асинхронной машины (), найти пусковой ток и кратность пускового тока, пусковой момент и кратность пускового момента.

4. Записать уравнение механической характеристики асинхронной машины, изобразить на одном рисунке векторные диаграммы токов схемы замещения для

5. Изобразить Г-образную схему замещении асинхронной машины, изобразить на одно рисунке векторные диаграммы токов схемы замещения для  и построить годограф потребляемого тока.

6. Построить качественно энергетическую диаграмму электродвигателя. Данные взять из табл. 2.

Таблица 2.

| , кВт | .об/мин | , % |  | а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 965 | 86,5 | 0,88 | 2,1 | 0,96 |

Решение

1. – номинальный момент на валу электродвигателя.

– номинальный ток.

- активная потребляемая мощность.

- полная потребляемая мощность.

-реактивная мощность.

- номинальное скольжение.

- электромагнитная мощность.

– электромагнитный момент.

2. - критический момент.

- критическое скольжение.

4. - механическая характеристика.

Рис. 3. Механическая характеристика

5.

Рис. 4. Г-образная схема замещения

6.

Рис. 5. Энергетическая диаграмма двигателя.

Задача 3

Трехфазный синхронный турбогенератор работает на сеть большой мощности напряжением 380 В и имеет следующие номинальные параметры: мощность , коэффициент мощности , номинальное напряжение , частоту , число пар полюсов , угол выбега . Мощность турбины в номинальном режиме работы синхронного генератора .

Характеристика холостого хода генератора задана в виде следующей таблицы:

| , % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , % | 5 | 30 | 52 | 72 | 87 | 100 | 112 | 124 | 133 | 142 | 150 |

За базовые значения ЭДС и тока возбуждения приняты их значения в режиме холостого хода генератора при подключенном состоянии его к сети.

1. Определить частоту вращения ротора генератора, номинальные значения КПД и тока.

2. Изобразить расчетную электрическую схему замещения синхронного генератора и его упрощенную векторную диаграмму в номинальном режиме работы генератора. По геометрии векторной диаграммы определить синхронное индуктивное сопротивление обмотки фазы статора, ЭДС и величину тока возбуждения (%) в номинальном режиме работы генератора.

3. Сделать вывод уравнения U-образной характеристики синхронного генератора для трех значений активной мощности генератора (). Определить значения тока возбуждения (в%), при которых генератор выпадает из синхронизации.

4. Построить в масштабе векторные диаграммы генератора для трех заданных (a, b, c) точек U-образных характеристик синхронного генератора. Данные для расчета взять в табл. 3

Таблица 3.

| , кВА |  |  | , кВт | , град | a |  | b |  | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , % | , о.е. | , % | , о.е. | , % | , о.е. |
| 600 | 0,95 | 2 | 625 | 28 | 180 | 0,5 | 40 | 0 | 180 | 0,5 |

Решение

1. - номинальная частота вращения.

- КПД.

– номинальный ток.

2. - величина вектора

- падение напряжения на синхронном индуктивном сопротивлении.

– синхронное индуктивное сопротивление фазы обмотки статора.

- относительное значение ЭДС холостого хода.

Рис. 6. Характеристика холостого хода.

- относительная величина тока по характеристике холостого хода.

Рис. 7. Векторная диаграмма

3. - ток обмотки статора

При

– значение относительного тока возбуждения.

При

– значение относительного тока возбуждения.

.

При

– значение относительного тока возбуждения.

.

Рис. 8. U-образные характеристики

Сводная таблица для расчета U-образных характеристик синхронного генератора

|  |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 30 | 52 | 72 | 87 | 100 | 112 | 124 | 133 | 142 | 150 |
|  |  | 443,47 | 326,77 | 224,07 | 130,71 | 60,69 | 0,00 | 56,02 | 112,03 | 154,05 | 196,06 | 233,40 |
|  |  | - | 336,43 | 232,04 | 140,35 | 76,45 | 43,35 | 69,39 | 118,60 | 158,56 | 199,40 | 236,07 |
|  |  | - | - | 255,18 | 166,37 | 111,37 | 86,98 | 99,40 | 136,51 | 171,46 | 209,15 | 243,92 |

Условие выпадения из синхронизации:

При Р=0: (определяется по U-образной характеристике).

При : .

При : .

Задача 3

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением вращается с частотой 1000 об/мин и имеет следующие параметры: - номинальное напряжение; - сопротивление цепи возбуждения; - сопротивление цепи якоря;  – номинальный ток якорной обмотки. Характеристика холостого хода генератора задана в виде следующей таблицы:

|  | 0 | 520 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 45 | 73 | 88 | 95 | 100 | 103 | 107 |

Значения  и  выражены в% от их значений в номинальном режиме работы генератора.

1. Определить номинальный ток и номинальную мощность генератора, номинальный электромагнитный момент и КПД. При расчете КПД принять величины магнитных и механических потерь равными 2 и 1,5% от номинальной мощности генератора соответственно.

2. Построить внешнюю характеристику генератора и определить ток в режиме короткого замыкания.

3. Построить качественно энергетическую диаграмму генератора.

Таблица 4.

| , В | , Ом | , А | , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 44 | 120 | 0,07 |

Решение

1.

- номинальный ток.

– номинальная мощность.

– номинальный электромагнитный момент.

– КПД.

2.

Рис. 9. Характеристика холостого хода

Рис. 10. Внешняя характеристика генератора

– ток короткого замыкания.

3.

Рис. 11. Энергетическая диаграмма генератора параллельного возбуждения

Задача 4

Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет при напряжении сети 220 В номинальный ток , номинальную частоту вращения  и ток холостого хода . Сопротивление цепи якорной обмотки , сопротивление цепи возбуждения .

1. Определить КПД, частоту вращения электродвигателя, вращающий момент при токах якоря, составляющих 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,00; 1,25 от номинального. Полученные данные изобразить в виде графиков на одном рисунке.

2. Рассчитать величину пускового сопротивления, при котором значение пускового тока якоря будет в 2 раза больше его номинального значения. Построить качественно энергетическую диаграмму двигателя.

Таблица 5.

| , А | , об/мин | , А | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 770 | 5 | 0,09 | 74 |

Решение

1.  – номинальная мощность.

– КПД.

| Ток якоря | КПД |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 0,25 |  |
| 0,5 |  |
| 0,75 |  |
| 1,00 |  |
| 1,25 |  |

– противоЭДС

– частота вращения.

– вращающий момент.

| Ток якоря | Частота вращения | Вращающий момент |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 0,25 |  |  |
| 0,5 |  |  |
| 0,75 |  |  |
| 1,00 |  |  |
| 1,25 |  |  |

Рис. 12. Зависимость КПД от тока якоря

Рис. 13. Зависимость частоты вращения от тока якоря

Рис. 14. Зависимость вращающего момента от тока якоря

2.  – пусковой ток.

– номинальный ток обмотки возбуждения.

– ток якоря при пуске двигателя.

– пусковое сопротивление.

.

Рис. 15. Энергетическая диаграмма двигателя

Список литературы

трансформатор асинхронный двигатель номинальный

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 340 с.

- Любова О.А., Шумилов А.А. Расчёт однофазной цепи переменного тока. М.у. к выполнению расчётно-графического задания №1 по электротехнике. – Архангельск, АЛТИ, 1985. – 306 с.

- Основы промышленной электроники /Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высш. шк., 1986. – 322 с.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники / Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с.

- Соловьёв В.А., Шумилов А.А. Линейные электрические цепи переменного тока. М.у. к выполнению лабораторных работ по электротехнике. – Архангельск, АГТУ, 1996. – 284 с.

- Шекалов Е.А. и др. Трёхфазные трансформаторы. Асинхронные двигатели. М.у. к выполнению расчётно-графического задания №3, 4 по электротехнике. – Архангельск, АЛТИ, 1985. – 308 с.

- Электротехника /Под ред. В.Г. Герасимова/ – М.: Высш. шк., 1985. – 326 с.